**ЛИСТА**

**ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА)**

**1) Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача**

Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент пролаза топлоте):

- U≤ 1.3 W/m2К за остакљење прозора и балконских врата;

- U≤ 1.3 W/m2К за профиле прозора и балконских врата;

- U≤ 1.6 W/m2К за врата ка негрејаним просторима

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив понуђача: | Контакт подаци: |
|  | Hram 032 PVC Trade doo | 063/1035606  011/2340473  marija.stanic@hram032.rs |
|  | Mond Line PRO doo, Београд | 063/550598  ponude@mondlinepro.rs |
|  | Друштво за производњу ПВЦ профила и столарије, грађевинарство и промет робом ВУЈИЋ-ИНВЕСТ ДОО Ваљево | 014/227201  vujicvaljevo@yahoo.com |
| 4. | „I&B Capital“ доо | 060/7550090  011/4141787  office@ibcapital.rs |
| 5. | Panda Group Windows solutions doo Ruma | 065/3335516  pandapvc@yahoo.com |
| 6. | Занатско браварска радња за производњу врата и прозора ВИНДОРА Панчево | 013/331664  060/1385337  windoora@gmail.com |
| 7. | „ЕУРОБАР ИНТЕРНАТИОНАЛ“ ДОО | 065/2280322  info@eurobar.rs |
| 8. | „EXTOL“доо Лозница | 015/812424  extolstolarija@gmail.com |
| 9. | Сунце Маринковић доо | 034/330870  office@suncemarinkovic.com |
| 10. | PR.ZR STIL STOLARIJA | 066/6767626  065/6767628  stilstolarija@gmail.com |
| 11. | Alu & Pvc project | 065/8524222  office@alupvcproject.com |
| 12. | TZR BEO HRAM Dragiša Ružić preduzetnik Čukarica Beograd | 063/1032360  office@beohram.com |
| 13. | Preduzeće za proizvodnju i trgovinu BN Aluplast doo | 063/1101507  b.n.aluplast@gmail.com |
| 14. | BLIND VRATA PVC DOO | 064/9259341  011/2381200  blind.pvc@gmail.com |
| 15. | ДОО САМИГО ИНВЕСТ ПАНЧЕВО | 063/389972  062/8865611  samigo@mts.rs |
| 16. | S-PLAST SOLUTIONS DOO | 066/111710  sipstolarija@gmail.com |
| 17. | MR PVC SISTEM DOO | 063/1028482  011/8482552  danijela@mrpvcsistem.rs |
| 18. | VERANDA D.O.O. | 069/2010059  011/2656675  verandadoo@gmail.com |
| 19. | МДП СТОЛАРИЈА | 064/2124799  mdp\_pvc@yahoo.com |
| 20. | ПРОФИПЛАСТ ДОО | 011/2717480  profiplast01@gmail.com |
| 21. | ДАНИТО ДОО Панчево | 013/367700  office@danito.rs |

**2) Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.**

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

* Минимална дебљина термичке изолације на спољним зидовима мора износити 10 цм, осим уколико не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив понуђача: | Контакт подаци: |
| 1. | CELLCORD doo | 011/2774212  office@cellcord.org |

**4) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас**

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и инсталацију котлова на природни гас, грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим за породичне куће.

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

* Минимални степен корисности котла (грејача простора) који користи природни гас мора бити 90%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и сл

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив понуђача: | Контакт подаци: |
| 1. | ГАСТЕЦ Вршац доо | 013/2831807  013/2831015  komercijala@gastec.rs |
| 2. | Energy net Solution doo | 021/2300309  office@energynet.rs |
| 3. | GAS-MONTING NOVA PAZOVA | 061/3079681  gasmonting@gmail.com |
| 4. | ПМН ДОО Београд | 011/2370013  office@pmn.rs |

**5) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу**

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и монтажу котла на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка).

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

* Минимални степен корисности котла на биомасу (грејач простора) (дрвни пелет, брикет, сечка) мора бити 85%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и сл.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив понуђача: | Контакт подаци: |
| 1. | Energy net Solution doo | 021/2300309  office@energynet.rs |
| 2. | GAS-MONTING NOVA PAZOVA | 061/3079681  gasmonting@gmail.com |

**6) Уградња топлотних пумпи**

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и уградњу топлотне пумпе: топлотне пумпе ваздух-ваздух; топлотне пумпе ваздух-вода или топлотне пумпе земља-вода (са хоризонталним колекторима или са геосондама).

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

* минимални SCOP (сезонски коефицијент грејања) према извору топлотне енергије треба да износи:

- Ваздух, више од 3,4;

- Земља, више од 4,0;

- Вода, више од 4,5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив понуђача: | Контакт подаци: |
| 1. | Green Watt Innovations doo Beograd-Palilula | 060/4045999  065/3045992  011/6248275  info@greenwatt.rs |
| 2. | ГАСТЕЦ Вршац доо | 013/2831807  013/2831015  komercijala@gastec.rs |
| 3. | KLIMA PINGVIN DOO | 011/3565133  klimapingvin@gmail.com |
| 4. | Energy net Solution doo | 021/2300309  office@energynet.rs |
| 5. | ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Београд-Земун | 011/3169599  022/834324  office@telefon-inzenjering.co.rs |
| 6. | NSV doo Novi Sad | 065/3301169  sanacija.nsv@gmail.com |
| 7. | ТЕРМОМОНТ-М | 062/307357  termomont-m@hotmail.com |
| 8. | GAS-MONTING NOVA PAZOVA | 061/3079681  gasmonting@gmail.com |
| 9. | ПМН ДОО Београд | 011/2370013  office@pmn.rs |

**7) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора**

Ова мера се састоји од (i) уградње електронски регулисаних циркулаторних пумпи, (ii) замене и изолације цевне мреже, (iii) замене радијатора укључујући термостатске вентиле, (iv) опремање система грејања регулацијом и контролним уређајима (балансних вентила, разделника, регулатора протока) и, (v) уређаја за мерење топлоте, као што су калориметри.

**Напомена:** Ова мера се може применити само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котла или пећи) ефикаснијим, из става 1, тачка 4) или 5) или 6) овог одељка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив понуђача: | Контакт подаци: |
| 1. | Green Watt Innovations doo Beograd-Palilula | 060/4045999  065/3045992  011/6248275  info@greenwatt.rs |
| 2. | KLIMA PINGVIN DOO | 011/3565133  klimapingvin@gmail.com |
| 3. | Energy net Solution doo | 021/2300309  office@energynet.rs |
| 4. | ТЕРМОМОНТ-М | 062/307357  termomont-m@hotmail.com |
| 5. | GAS-MONTING NOVA PAZOVA | 061/3079681  gasmonting@gmail.com |

**8) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив понуђача: | Контакт подаци: |
| 1. | Green Watt Innovations doo Beograd-Palilula | 060/4045999  065/3045992  011/6248275  info@greenwatt.rs |
| 2. | Energy net Solution doo | 021/2300309  office@energynet.rs |
| 3. | ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Београд-Земун | 011/3169599  022/834324  office@telefon-inzenjering.co.rs |
| 4. | СОРАБИ РС Врање | 063/409765  info@sorabi.rs |
| 5. | GAS-MONTING NOVA PAZOVA | 061/3079681  gasmonting@gmail.com |

**9) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив понуђача: | Контакт подаци: |
| 1. | MY GREEN HOME inc doo Pančevo | 063/7170946  060/4447959  office@mygreenhome.rs |
| 2. | Green Watt Innovations doo Beograd-Palilula | 060/4045999  065/3045992  011/6248275  info@greenwatt.rs |
| 3. | VOLTA TECHNOLOGY DOO Beograd-Čukarica | 063/205312  office@suncica.co.rs |
| 4. | ATON SOLAR DOO | 065/5300532  solarenergylazic@gmail.com |
| 5. | “GREEN WORLD PFOTOVOLTAIK”doo | 063/8061080  misopantelic@gmail.com |
| 6. | Energy net Solution doo | 021/2300309  office@energynet.rs |
| 7. | ABI SOLAR BALKAN | 060/0862611  elektroplanks@gmail.com |
| 8. | ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Београд-Земун | 011/3169599  022/834324  office@telefon-inzenjering.co.rs |
| 9. | Alijans Pro DOO | 063/316218  alijanspro@gmail.com |
| 10. | Маратон д.о.о. Ћуприја | 062/8010327  maraton91@hotmail.rs |
| 11. | NSV doo Novi Sad | 065/3301169  sanacija.nsv@gmail.com |
| 12. | сзр ЕЛСОЛ | 063/374861  office@elsol.rs |
| 13. | MOSFET INŽENJERING DOO | 011/2340143  mosfet.inz@gmail.com |

**Председник комисије**